Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор _________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА СЛУЖБА ХИРУРГИЈЕ ШИФРА: КЛ-027-01/07

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (''Сл. гласник СРС'', бр. 60/81), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20), Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (''Сл. гласник РС'', бр. 3/17), Правилник о имунизацији и начину заштите лековима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/17, 11/18, 14/18, 45/18, 48/18 – др пропис, 58/18, 104/18), Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 112/17, 11/18), Правилник о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања (''Сл. гласник РС'', бр. 44/17, 58/18), Правилник о спречавању, раном отривању и сузбијању болничких инфекција (''Службени гласник РС'', бр. 1/20), Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), Правилник о управљању медицинским отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 48/19), Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10), Прaвилник o oблику и сaдржajу знaкa зaбрaнe пушeњa и знaкa дa je пушeњe дoзвoљeнo у oдрeђeнoм прoстoру, нaчину истицaњa тих знaкoвa, oбрaсцу извeштaja o пoврeди зaбрaнe пушeњa, врсти пoтрeбних дoкaзa o пушeњу и нaчину нa кojи сe oни прикупљajу и нa кojи сe утврђуje присуствo дувaнскoг димa у прoстoру у кoмe je пушeњe зaбрaњeнo, кao и o oбрaсцу зa нaплaту нoвчaнe кaзнe нa лицу мeстa (''Сл. гласник РС'', бр. 73/10 и 89/17)

Назив објекта:

______________________________________________________________________________

Одговорно лице:

______________________________________________________________________________

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |
| --- |
| Надзирани субјект је уписан у регистар надлежног органа | ( да | ( не |
| Поседује сагласност надлежног органа/ пријаву надлежном органу | ( да | ( не |
| Уколико је одговор на питање под тачком 1 и/или 2 негативан, надзирани субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| ОПШТИ ПОДАЦИ О СЛУЖБИ |
| --- |
| Капацитет /број постеља ______________________________ |  |  |
| Број запослених медицинске струке _____________________ |  |  |
| Број запослених немедицинске струке |  |  |
| Број запослених вакцинисаних против хепатита Б ______________ |  |  |
| Број запослених који нису вакцинисани против хепатита Б _______ |  |  |
| Број запослених под здравственим надзором ___________________ |  |  |
| Студенти на пракси су под здравственим надзором | ( да-2 | ( не-0 |
| Ђаци на пракси су под здравственим надзором | ( да-2 | ( не-0 |

| ПРОСТОРИЈЕ У СЛУЖБИ/ОДЕЉЕЊУ ХИРУРГИЈЕ |
| --- |
| Просторије у Служби су организоване у функционалне, просторне целине | ( да-2 | ( не-0 |
| Интерне комуникације у Служби су организоване тако да не долази до укрштања путева, чисто-прљаво | ( да-2 | ( не-0 |

| ПРОСТОРИЈЕ У ОПЕРАЦИОНОМ БЛОКУ |
| --- |
| Улаз у операциони блок је контролисан и делимично ограничен | ( да-2 | ( не-0 |
| Улаз у операциони блок је контролисан помоћу (подвуци) кодираног приступа читача картица |  |  |
| Простор за премештање болесника са једног на други кревет | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за премедикацију болесника | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за смештај материјала | ( да-2 | ( не-0 |
| Централни контролни пункт | ( да-2 | ( не-0 |
| Број асептичних операционих сала ________________________ |  |  |
| Број септичних операционих сала _________________________ |  |  |
| Санитарни пропусник за тим за операцију | ( да-2 | ( не-0 |
| Простор за припрему тима за операцију | ( да-2 | ( не-0 |
| Простор за буђење болесника после операције | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за чист веш | ( да-2 | ( не-0 |
| Привремено складиште за медицински отпад | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за прљав веш | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за прибор и средства за одржавање хигијене | ( да-2 | ( не-0 |
| Магацин медицинских средстава | ( да-2 | ( не-0 |
| Санитарне просторије за запослене | ( да-2 | ( не-0 |
| Санитарне просторије за пацијенте | ( да-2 | ( не-0 |
| Кретање људи, материјала и опреме у највећој могућој мери је једносмерно | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије у Служби, су функционално повезане тако да не долази до укрштања путева чисто прљаво | ( да-2 | ( не-0 |

| ОПЕРАЦИОНЕ САЛЕ |
| --- |
| Операционе сале су конструиране тако да одговарају операцијама које се у њима изводе | ( да-2 | ( не-0 |
| Осветљење, температура, и вентилација одговарају захтевима операција | ( да-2 | ( не-0 |
| Водоводне и друге инсталације се одржавају ван операционе сале | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови и таванице су од материјала погодног за хигијенско одржавање. | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови и таванице без оштећења, глатки и равни | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови и таванице чисти | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине обложене материјалом отпорним на механичко и хемијско дејство средстава за чишћење прање и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине равне, без оштећења | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори без оштећења, погодни за одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори чисти | ( да-2 | ( не-0 |
| На подној страни врата уграђена је аутоматска помична гумена која спречава струјање ваздуха испод врата. | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори отпорни на кондензацију | ( да-2 | ( не-0 |

| ОПРЕМА, УРЕЂАЈИ И НАМЕШТАЈ У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ |
| --- |
| Опрема и уређаји одговарају прописаном стандарду, квалитету и намени | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема и уређаји се редовно технички и хигијенски одржавају | ( да-2 | ( не-0 |
| О одржавању опреме и уређаја постоји евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема уређаји и намештај распоређени су тако да не долази до укрштања путева чисто- прљаво,стерилно-нестерилно | ( да-2 | ( не-0 |
| Распоред опреме, уређаја и намештаја обезбеђује несметан приступ ради техничког и хигијенског одржавања | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђен умиваоник за прање руку, са топлом и хладном водом | ( да-2 | ( не-0 |
| Умиваоник за руке опремљен дозатором са средствима за прање и дезинфекцију руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Умиваоник за руке опремљен држачем са папирним убрусима или фен сушилицама | ( да-2 | ( не-0 |

| ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЈА |
| --- |
| Просторја за прање,чишћење и дезинфекцију медицинске опреме | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за пријем материјала за стерилизацију | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за припрему стерилизације | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за стерилизацију | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за чување стерилног материјала | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за издавање стерилног материјала | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за запослене | ( да-2 | ( не-0 |
| Санитарни пропусник за запослене у стерилизацији | ( да-2 | ( не-0 |
| Магацин неопходне опреме и материјала за стерилизацију | ( да-2 | ( не-0 |
| У централној стерилизацији се стерилише (подвуци) само хирушки материјал материјал из других служби медицински прибор текстил и веш |  |  |
| Простор централне стерилизације чине три зоне: нечисто, чисто и стерилно | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије су функционално повезане тако да не долази до укрштања путева чисто-прљаво, стерилно-нестерилно и обухватају | ( да-2 | ( не-0 |
| У нечистој зони је обезбеђена опрема и урђаји неопходни за прање и дезинфекцију медицинске опреме (подвуци) ручно машински ултразвучним чистачем |  |  |
| Чист материјал се транспортује на паковање (подвуци) покретном траком колицима на други начин |  |  |
| Упакован материјал је обележен по прописаној процедури | ( да-2 | ( не-0 |
| У просторији за припрему стерилизације материјал се пакује у (подвуци) пакете сетове добоше на други начин |  |  |
| Просторија за припрему стерилизације је опремљена полицама за смештај неупакованог и упакованог материјала | ( да-2 | ( не-0 |
| У просторији за стерилизацију је обезбеђена опрема и урђаји неопходни за стерилизацију | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема и уређаји у простору одговарају прописаном стандарду, квалитету и намени | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема и уређаји у простору се редовно технички и хигијенски одржавају | ( да-2 | ( не-0 |
| О одржавању опреме и уређаја у простору постоји евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема уређаји и намештај распоређени су тако да не долази до укрштања путева чисто- прљаво,стерилно-нестерилно | ( да-2 | ( не-0 |
| Распоред опреме, уређаја и намештаја обезбеђује несметан приступ ради техничког и хигијенског одржавања | ( да-2 | ( не-0 |
| Стерилизација се врши (подвуци) засићеном воденом паром под притиском сувом топлотом плазмом етилен –оксидом парама формалдехида хемијским стерилантима (глутал дехид,персирћетна кис и др) |  |  |
| Контрола процеса стерилизације је физичка | ( да-2 | ( не-0 |
| Контрола процеса стерилизације је хемијска | ( да-2 | ( не-0 |
| Контрола процеса стерилизације је биолошка | ( да-2 | ( не-0 |
| Евиденција о контроли стерилизације за сваки уређај | ( да-2 | ( не-0 |
| У евиденцију се уписују подаци о лицу које је контролисало стерилизацију | ( да-2 | ( не-0 |
| У евиденцију се уписују подаци о температури | ( да-2 | ( не-0 |
| У евиденцију се уписују подаци о времену | ( да-2 | ( не-0 |
| У евиденцију се уписују подаци о притиску | ( да-2 | ( не-0 |
| У евиденцију се уписују подаци о количини материјала | ( да-2 | ( не-0 |
| У евиденцију се уписују подаци о врсти материјала | ( да-2 | ( не-0 |
| Припрема за стерилизацију је по прописаној процедури | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема и уређаји одговарају прописаном стандарду, квалитету и намени | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема и уређаји се редовно технички и хигијенски одржавају | ( да-2 | ( не-0 |
| О одржавању опреме и уређаја постоји евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема који носи висок ризак за инфекцију (хируршки инструменти, катетери за срце и уринарни, различите врсте имплантаната) се користи једнократно | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема који носи висок ризак за инфекцију (хируршки инструменти, катетери за срце и уринарни, различите врсте имплантаната) се користи вишекратно | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема за вишекратну употребу се стерилише после сваке употребе | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема за вишекратну употребу се дезинфикује средствима виског нивоа дезинфекције после сваке употребе | ( да-2 | ( не-0 |
| Медицинска опрема који носи висок ризак за инфекцију се дезинфикује дезинфекцијом високог нивоа-препарати на бази глуталдехида водоник пероксида | ( да-2 | ( не-0 |
| Медицинска опрема који носи средњи ризик за инфекцију (ендоскопи, опрема за анестезију и респираторну терапију и др) се дезинфикује дезинфекцијом средњег нивоа-препарати на бази хлора,фенола и алкохола | ( да-2 | ( не-0 |
| Медицинска опрема који носи низак ризак за инфекцију (стетоскопи, апарати за притисак, штаке, болнички намештај и постеље, се дезинфикује дезинфекцијом ниског нивоа-алкохол, амонијум и хлор препаратима | ( да-2 | ( не-0 |

| ЗАПОСЛЕНА ЛиЦА |
| --- |
| Запослена лица носе адекватну радну одећу | ( да-2 | ( не-0 |
| Запослена лица носе адекватну радну обућу | ( да-2 | ( не-0 |
| Лична хигијена запослених лица добра | ( да-2 | ( не-0 |
| Сва запослена лица која подлежу обавезном здравственом прегледу имају обављен преглед | ( да-2 | ( не-0 |
| Сва запослена лица која подлежу обавези вакцинације против акутног вирусног хепатитиса Б су вакцинисана | ( да-2 | ( не-0 |

| КОНТРОЛА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ |
| --- |
| Одговорно лице је на више видних места у простору истакло своје име,односно име лица којe је задужио да у његово име контролише забранy пушења за сваку смену и спрат | ( да-2 | ( не-0 |
| На обавештењу су и подаци: где се то лице налази и телефонски број на који се може пријавити, непоштовање забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| На свим улазним вратима затвореног радног простора, истакнут је знак забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| Истакнути знак забране пушења одговара по облику и садржају прописаном | ( да-2 | ( не-0 |
| У току инспекцијског надзора, непосредним, личним увидом, у прегледаном простору, инспектор није затекао лица са упаљеном цигаретом. | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство упаљене цигарете | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једне или више пепељара. | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једног или више опушака | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. Инспектор није уочио присуство дуванског дима | ( да-2 | ( не-0 |

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 192  (100%)

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Део контролне листе-број бодова за одговор ''да'':         (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':            (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                              САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                                        __________________________

Шифра: КЛ-027-01/07

Датум: 27.07.2020. године