Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор _________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЈАВНИ ВОДОВОД-ВОДОВОД МАЛОГ НАСЕЉА ШИФРА: КЛ-006-01/06

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 17/19), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20, 136/20), Закон о водама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (''Сл. гласник СРС'', бр. 60/81), Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (''Сл. гласник РС'', бр. 92/08), Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне (''Сл. гласник РС'', бр. 75/15), Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06), Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (''Сл. гласник РС'', бр. 3/2017), Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/17),

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |
| --- |
| Субјекат у пословању______________________________________________________________________ Место и адреса ___________________________________________________________________________ локација на којој је вршен надзор__________________________________________________________ Одговорно лице _____________________________________________ Kонтакт лицe _______________________________________________ пиб_______________________________________________________ Матични број_______________________________________________ број телефона ______________________________________________ Е-mail _____________________________________________________ |
| ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР |
| ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА СА ПРОЦЕНОМ РИЗИКА |
| 1.Надзирани субјекат је уписан у регистар надлежног органа (уписати ког): _______________________________________________________________ | ( да | ( не |
| 2.Поседује санитарну сагласност на идејни пројекат објекта | ( да | ( не |
| 3.Поседује санитарну сагласност за коришћење објекта | ( да | ( не |
| 4.Решење министра здравља о успостављеним зонама санитарне заштите бр._______________________________________ | ( да | ( не |
| 5.Колико ЕС се снабдева из јавног водоводног система __________________ |  |  |
| 6.За одржавање свих објекта за водоснабдевање постоји годишњи План одржавања број _______________________од_____________ | ( да | ( не |
| 7. План одржавања се спроводи и о спроведоном се води евиденција | ( да | ( не |

| 1.ИЗВОРИШТЕ: подземна вода, површинска вода (акумулација), водозахват у реци (подвуци) |
| --- |
| ВОДОЗАХВАТНЕ ГРАЂЕВИНЕ |
| 1.1. Каптажа извора |  |  |
| 1.Објекат је изграђени на непропусном терену и заштићен од продора површинских вода | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.Прилаз до објекта је од чврсте подлоге | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.Објекат је изграђен нa нaчин и од мaтeриjaлa кojи не утиче нeпoвoљнo на здрaвствeну испрaвнoст вoдe и омогућава одговарајуће одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.Вентилација, прелив, излив и улаз у каптажу су урађени тако да су заштићени од случајне или намерне контаминације воде и продора штеточина | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Oбјекат се састоји од три коморе: коморе за таложење, коморе за захватање воде и затварачнице | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.Улаз у објекат је изграђен у виду шахте или врата и није директно изнад воденог огледала. | ( да-2 | ( не-0 |
| 7.Улазни шахт је изнад околног терена и има поклопац са преклопом и окапницом | ( да-2 | ( не-0 |
| 8.Улазна врата су метална са гуменим заптивком и закључавају се | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.У моменту контроле грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 10.Издашност објекта је променљивог капацитета и креће се од _____________до_______________ |  |  |
| 11.Вода која се захвата је променљивог квалитета (замути се после падавина или топљења снега)* |  |  |
| 12.Зоне санитарне заштите око каптаже су обележене у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 13.Зона непосредне санитарне заштите око каптаже је зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и/или живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 14.У зони непосредне санитарне заштите не обавља се никaквa aктивнoст, oсим aктивнoсти кoje су у функцији водоснабдевања | ( да-2 | ( не-0 |
| 15.Зона непосредне санитарне заштите око каптаже је одржавана (покошена, чиста, са ниским растињем) | ( да-2 | ( не-0 |
| 16.У ужој и широј зони заштите нема загађивача, интензивне пољопривреде и урбаног развоја | ( да-2 | ( не-0 |
| 17.Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите | ( да-2 | ( не-0 |
| 18.О контроли зона санитарне заштите се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 1.2. Бунари: копан, бушен, плитки, дубоки, артешки, субартешки, хоризонтални, вертикални, без кућице, у шахту, у кућици (подвуци) |  |  |
| 1.Бунар је изграђен на локацији која није плавна | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.Број бунара _______, дубина ________ , капацитет бунара________ |  |  |
| 3. Око бунарске цеви постоји заштитна челична цев | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.Бунарске цеви су: челичне, пластичне, азбестне, цементне (подвуци) |  |  |
| 5. Површина око бунара је бетонирана, није оштећена и на њој се не задржава вода | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.Глава бунара је изнад терена или највише коте на плавном терну | ( да-2 | ( не-0 |
| 7.Бунар је затворен поклопцем или бетонском плочом која се закључава | ( да-2 | ( не-0 |
| 8.Бунар је заштићен кућицом | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.Грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 10.Зоне санитарне заштите око бунара су обележене у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. Зона непосредне санитарне заштите око бунара је ограђена, односно зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и/или живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 12.Зона непосредне санитарне заштите око бунара се одржава (покошена, чиста, са ниским растињем) | ( да-2 | ( не-0 |
| 13. У ужој и широј зони заштите нема загађивача, интензивне пољопривреде и урбаног развоја | ( да-2 | ( не-0 |
| 14. Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите | ( да-2 | ( не-0 |
| 15. О контроли зона санитарне заштите се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 17. Издашност објекта је променљивог капацитета и креће се од ______________до________________ |  |  |
| 18.Вода која се захвата је променљивог квалитета (замути се после падавина или топљења снега)* |  |  |
| 19.Асанација бунара се врши по Плану одржавања | ( да-2 | ( не-0 |
| 1.3. Водозахват површинске воде: река, језеро ( подвуци). Капацитет водозахвата_________________ |  |  |
| 1.3.1.Тиролски водозахват |  |  |
| 1.Лоциран на обали или на матици реке ___________________________ |  |  |
| 2.Водозахват се сатоји од решетке, сабирног канала, затварачнице,таложнице и испуста за нанос и_____________________________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Таложница и испуст за нанос из таложнице сабирног канала се редовно чисте и одржавају | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Издашност објекта је променљивог капацитета и креће се од ________________до____________________ |  |  |
| 6.Вода која се захвата је променљивог квалитета (замути се после падавина или топљења снега)* |  |  |
| 7. Зоне санитарне заштите око водозахвата је обележена у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата је ограђена, односно зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и/или живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата се одржава (покошена, чиста, са ниским растињем) | ( да-2 | ( не-0 |
| 10.У ужој и широј зони заштите нема загађивача, интензивне пољопривреде и урбаног развоја | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите | ( да-2 | ( не-0 |
| 12. О контроли зона санитарне заштите се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 1.3.2.Водозахват у језеру |  |  |
| 1.Захватна гређевина омогућава захватање воде са различитих дубина | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.Усисна корпа је заштићена од продора наноса и пловних предмета | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.Грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.Зоне санитарне заштите око водозахвата су обележене у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата је ограђена, односно зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и/или живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата се одржава | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. У ужој и широј зони заштите нема загађивача, интензивне пољопривреде и урбаног развоја | ( да-2 | ( не-0 |
| 8.Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.О контроли зона санитарне заштите се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Вода која се захвата је променљивог квалитета - замути се после падавина или топљења снега и/или због појаве цветања алги * |  |  |
| 2.ЦРПНА СТАНИЦА |
| 1. Грађевина у којој је смештена црпна станица има просторе за смештај запослених, санитарне просторије, простор за смештај пумпи, мотора, агрегата, компресора и др. као и помоћне просторе (радионице, вентилацијске коморе, просторе за трансформаторе) | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.У oбjeкту је обезбеђен oдгoвaрajући брoj лавабоа зa прaњe руку смeштeних нa приклaдним мeстимa | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.Лавабои зa прaњe руку имaју тoплу и хлaдну тeкућу вoду, срeдствa зa прaњe руку и хигиjeнскo сушeњe | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.У oбjeкту је обезбеђен oдгoвaрajући гaрдeрoбни прoстoр зa запослене и зa свaкoг запосленог oрмaрић зa oдвojeнo држaњe рaднe и другe oдeћe | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. Санитарно хигијенски услови просторија су задовољавајући | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.ГЛАВНИ ЦЕВОВОД |
| 1.Дужина цевовода_____________промер цеви _____________димензионисан за максималну дневну потрошњу, изграђен од ______________ |  |  |
| 2.Постављен је на приступачном терену погодном за поправке | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.На цевоводу су изграђене прекидне коморе, постављени ваздушни вентили и затварачи | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.На најнижим деловима цевовода су испусти за воду и исталожени муљ | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Нема пуцања цевовода Ако цевовод пуца, колико често (подвуци): недељно, месечно, годишње * | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Цевовод не остаје без воде Ако остаје без воде, колико често (подвуци): често (свакодневно, месечно), ретко * | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.РЕЗЕРВОАР |
| 1. Резервоар има две коморе, затварачницу, улаз путем врата или шахта, вентилацију изнад затварачнице, преливну цев и цев за пражњење резервоара са жабљим поклопцем (подвуци) | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. Објекат је изграђени од непропусног материјала и заштићен од контаминације (атмосферским и подземним водама и других опасности) | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.Резервоар је покривен слојем земље и заштићен од продора сунчеве светлости | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Вентилација, прелив, излив и улаз у каптажу су урађени тако да су заштићени од случајне или намерне контаминације воде и продора штеточина | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Улаз у резервоар је закључан | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.У затварачници је на доводној цеви славина, за узимање узорака воде и прање резервоара | ( да-2 | ( не-0 |
| 7.Простор око резервоара је ограђен, осветљен, одржава се и са ниским растињем (подвуци) | ( да-2 | ( не-0 |
| 8.Резервоар се обилази, пере и одржава по Плану | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.О контроли и одржавању се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.РАЗВОДНА МРЕЖА ГРАНАСТОГ ИЛИ ПРСТЕНАСТОГ ТИПА, ПЛАСТИЧНЕ ЦЕВИ, АЗБЕСТ ИЛИ ЦЕМЕНТНЕ |
| 1.У мрежи не постоје губици воде за пиће Ако постоје губици колико ______________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. Мрежа не остаје без воде Ако мрежа остаје без воде колико често (подвуци): дневно, недељно, месечно* | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.Нема кварова на мрежи Ако има кварова, колико често (подвуци). свакодневно, ретко *_____________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.На одређеним размацима су затварачи, на најнижим деловима су испусти за испирање мреже, а на највишим деловима ваздушни вентили. (подвуци) | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Мрежа се испира и оджава по Плану | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.О испирању и одржавању се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. ДЕЗИНФЕКЦИЈA ВОДЕ |
| 1.Грађевинско стање објекта је добро | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.За сваку испоруку дезинфекционог средства постоји декларација произвођача (Навести средство)_________________________________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.Код гасног хлорисања постоји хлор детектор, опрема за неутрализацију у случају акцидента, боце са хлором везане за зид | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.Постоји резерва дезинфекционог средства за месец дана и резервни хлоринатор | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Контролише се резидуални хлор у резервоару и мрежи и води евиденција Учесталост_______________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.Контролише се вредност резидуалног хлора код првог потрошача Вредност__________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. Дезинфекција воде се врши континуирано | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Дезинфекција воде се не врши или се врши повремено: на изворишту, резервоару, ____________* |  |  |
| 6.ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ |
| 1.Контрола сирове воде и пречишћене воде се врши свакодневно у интерној лабораторији* | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.У интерној лабораторији се врше испитивања сирове воде и одређују: физичко-хемијски параметари: мутноћа, pH, потрошња KMnO4, нитрати; микробиолошка исправност; присуство алги | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. У интерној лабораторији се врше испитивања пречишћене воде и одређују: физичко-хемијски параметари на које се утиче у процесу производње; микробиолошка исправност; присуство алги | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.У интерној лабораторији се врши мониторинг по предлогу HACCP тима | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.По извештајима анализа, предузимају се корективне мере у технолошком поступку | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.Које корективне мере се најчешће примењују _______________________ |  |  |
| 7.Корективне мере технолошког поступка ефикасно отклањају неправилности | ( да-2 | ( не-0 |
| 8.Концентрација резидуалног хлора се контролише у резервоару и на мрежи | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.У моменту контроле резидуални хлор у __________износи_____________ |  |  |
| 10.Екстерна контрола испрвности воде за пиће се врши по план и програму узорковања воде који је сачинила овлашћена здравствена установа по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће* | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. Контрола исправности се врши после великих кварова, падавина | ( да-2 | ( не-0 |
| 12.Број неисправних узорака воде у погледу физико-хемијских параметара ___________ |  |  |
| 13.Код неисправних узорака у мрежи предузимају се корективне мере | ( да-2 | ( не-0 |
| 7.ЕВИДЕНЦИЈЕ |
| 1.Интерних лабораторијских анализа | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. Екстерних лабораторијских анализа | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Лабораторијских анализа по отклањању кварова на мрежи | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Кварова на постројењу са корективним мерама | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Кварова на мрежи и мере | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. За хемикалије и биоцидне производе | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. За одржавање објеката по плану | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. За ДДД послове | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. За запослене под санитарним надзором | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. За едукацију – по правилнику и HACCP | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. За резидуални хлор на мрежи и постројењу | ( да-2 | ( не-0 |
| 8.ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА |
| 1.Поседују и у моменту контроле носе радну и заштитну одећу и обућу | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. У моменту контроле у погледу личне хигијене (коса, нокти, брада) нису уочени недостаци | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.Запослени поседују доказ о обављеном обавезном здравственом прегледу (лица која подлежу прегледу) | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.У периоду између два здравствена прегледа, сваку промену у здравственом стању (повишена температура, пролив, кашаљ, кијање, цурење из носа, промену на кожи...) пријављују одговорном лицу | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Запослени који раде на одржавању хигијене поседују знања о коришћењу препарата за чишћење и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. Запослени имају доказ о стечаним знањима о хигијенском поступању | ( да-2 | ( не-0 |

Коментар (написати по одговарајућим бројевима):

*вода променљивог квалитета на изворишту, без могућности прераде,  без интерне  и екстерне лабораторијске контроле - висок ризик

*дезининфекција воде се не врши континуирано – висок ризик

*мрежа без воде у појединим зонама - висок ризик

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'':  214   (100%)

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Део контролне листе-број бодова за одговор ''да'':         (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':            (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                     САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                                __________________________

Шифра: КЛ-006-01/06

Датум: 30.06.2021. године