Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење  санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор _________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОБЈЕКAТ ЈАВНОГ КУПАЛИШТА СА ОТВОРЕНИМ И ЗАТВОРЕНИМ БАЗЕНОМ ШИФРА: КЛ-035-01/06

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (''Службени гласник РС'', бр. 47/06), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20, 136/20), Правилник о здравственој исправности базенских вода (''Сл. гласник РС'', број 30/17, 97/17), Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 17/19), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10), Прaвилник o oблику и сaдржajу знaкa зaбрaнe пушeњa и знaкa дa je пушeњe дoзвoљeнo у oдрeђeнoм прoстoру, нaчину истицaњa тих знaкoвa, oбрaсцу извeштaja o пoврeди зaбрaнe пушeњa, врсти пoтрeбних дoкaзa o пушeњу и нaчину нa кojи сe oни прикупљajу и нa кojи сe утврђуje присуствo дувaнскoг димa у прoстoру у кoмe je пушeњe зaбрaњeнo, кao и o oбрaсцу зa нaплaту нoвчaнe кaзнe нa лицу мeстa (''Сл. гласник РС'', бр. 73/10 и 89/17)

Назив објекта:

______________________________________________________________________________

Одговорно/присутно лице:

______________________________________________________________________________

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Надзирани субјект је уписан у регистар надлежног органа |  |  да |  |  не |
| - Поседује сагласност надлежног органа/ пријаву надлежном органу |  |  да |  |  не |
| Уколико је одговор на питање под тачком 1 и/или 2 негативан, надзирани субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |  |  |  |  |
| ОПШТИ ПОДАЦИ |  |  |  |  |
| - Датум почетка рада |  |  |  |  |
| Тип базена: (подвуци) а) Затворени б) Отворени |  |  |  |  |
| - Капацитет базена: -Колико купача базен може да прими _____________ -Облик базена ___________________ -Запремина базена у м3____________ -Површина базена у м2____________ -Димензије: - ширина ____________ - дужина ____________ - дубина ____________ -Број купача који просечно посећују базен: - дневно ____________ - месечно ____________ |  |  |  |  |

| ОПШТИ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ ЗА ОТВОРЕНЕ И ЗАТВОРЕНЕ БАЗЕНE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Објекат није изложен штетним утицајима из непосредног окружења (депоније, нехигијенски отворени канали, несаниране септичке јаме, отпадне воде дим, прашина, ружа ветрова...) |  да-2 |  не-0 |
| - Објекат се налази на простору који је добро повезан са спољашњим саобраћајницама, довољне површине, која одговара намени и капацитету објекта, као и броју и величини пратећих објеката у саставу главног објекта |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђене су просторије за потребе корисника и запосленог особља (тушеви, гардеробе и тоалети за посетиоце/запослено особље, просторије за смештај техничке опреме, филтерска подстаница) |  да-4 |  не-0 |
| - Обезбеђено континуирано снабдевање текућом топлом и хладном хигијенски исправном водом за пиће* |  да-4 |  не-0 |
| - Начин снабдевања водом базена (подвуци): - из градског централног водоводног система - из сеоског локалног водоводног система - из сопственог водног објекта |  |  |
| - Начин обнављања водом (подвуци): - Базен за рециркулацију воде са пречишћавањем - Базен са пуњењем и пражњењем уз стално додавање нових количина свеже воде |  |  |
| - Количина додате свеже воде дневно | ___________%_ |  |
| - Учесталост мењања воде | ______________ |  |
| - Објекат прикључен (подвуци): - на канализациону мрежу - на непропусну септичку јаму одговарајућег капацитета израђену по пројекту |  да |  не |
| - Одвод отпадних вода из објекта се врши на хигијенски начин (без изливања)* |  да-4 |  не-0 |
| - Чврсте отпадне материје се сакупљају у наменске контејнере са поклопцима, који су погодни за чишћење, прање и дезинфекцију |  да-2 |  не-0 |
| - Наменске посуде за отпад у којима се сакупљају чврсте отпадне материје, се редовно празне, перу и дезинфикују |  да-2 |  не-0 |
| - Унутрашњи зидови базена обложени су керамичким плочицама или другим материјалом који је отпоран на средства за прање, дезинфекцију и алгициде |  да-2 |  не-0 |
| - Под око базена направљен је од водонепропусног и неклизајућег материјала |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђен улаз у базен на безбедан начин по кориснке |  да-2 |  не-0 |
| - Уз руб базена постоји преливни жлеб у функцији, који се повремено чисти од грубих нечистоћа |  да-2 |  не-0 |
| - У склопу базена постоје испусти који се редовно чисте |  да-2 |  не-0 |
| - На улазу у базене за посетиоце постављени тушеви и дезинфекциона баријера за ноге са хиперхлорисаном водом пре уласка у базен |  да-4 |  не-0 |
| - У склопу свих просторија базена, као и отворених простора око базена, врши се свакодневна дезинфекција подова, клупа и дрвених подметача Користе се дезинфекциона средства ___________________ |  да-2 |  не-0 |
| - Број тушева | М- Ж- |  |
| - Број гардеробних кабина | М- Ж- |  |
| - Број тоалетних кабина | М- Ж- Писоари- |  |
| - На сваком точећем месту намењеном за прање руку обезбеђени су уређаји, потребан прибор и средства за прање, дезинфекцију и посушивање руку |  да-2 |  не-0 |
| - Постављен је видљиво истакнут извештај о последњој обављеној анализи базенске воде, на месту предвиђеном за информисање купача |  да-2 |  не-0 |
| - Постоји уговор/доказ за обављање дезинсекције и дератизације са овлашћеном установом |  да-2 |  не-0 |

| ОПШТИ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ САМО ЗА ОТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Околина отвореног базена |  |  |
| - Обезбеђен простор за сунчање |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђен простор са угоститељским услугама |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђен простор са тушевима |  да-2 |  не-0 |
| - Простор око базена уређен са постављеним посудама за смеће |  да-2 |  не-0 |

| ОПШТИ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ САМО ЗА ЗАТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Обезбеђена вештачко осветљење |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђено природно осветљење |  да |  не |
| - Обезбеђена природна вентилација |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђена вештачка вентилација израђена по пропису |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђено грејање на начин којим се не угрожава обављање делатности и не нарушава хигијенско стање у објекту типа_____________________________________ Температура ваздуха поред базена: лети______________зими______________ |  да-2 |  не-0 |
| - Просторије су функционално повезане (спречено укрштање путева чисто - прљаво) |  да-2 |  не-0 |
| - Врата и прозори без оштећења, погодни за одржавање |  да-2 |  не-0 |
| - Врата и прозори чисти |  да-2 |  не-0 |
| - Подне површине обложене материјалом отпорним на механичко и хемијско дејство средстава за чишћење, прање и дезинфекцију, без оштећења, од неклизајућег материјала |  да-4 |  не-0 |
| - Подне површине чисте |  да-2 |  не-0 |
| - Зидови глатки |  да-2 |  не-0 |
| - Зидови чисти без појаве кондензације и гљивица |  да-2 |  не-0 |
| - Таванице глатке |  да-2 |  не-0 |
| - Таванице чисте без појаве кондензације и гљивица |  да-2 |  не-0 |
| - Опрема, уређаји и намештај погодни за хигијенско одржавање |  да-2 |  не-0 |
| - Распоред опреме, уређаја и намештаја обезбеђује несметан приступ ради техничког и хигијенског одржавања |  да-2 |  не-0 |
| - Објекат заштићен од продора инсеката, глодара и птица на прописан начин |  да-2 |  не-0 |

| КОНТРОЛА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Анализа базенске воде у базену врши се након његове изградње или реконструкције |  да-2 |  не-0 |
| - Анализа базенске воде у базену врши се на почетку сезоне купања или пре поновног почетка коришћења након предузимања корективних мера над базенском водом |  да-2 |  не-0 |
| - Анализа базенске воде у базену обавља се учесталошћу која се одређује на основу индикација, при чему учесталост не може бити мања од једном месечно током временског периода у ком је јавно купалиште отворено за купаче* |  да-4 |  не-0 |
| 2. Поседују уговор о контроли здравствене исправности базенске воде са заводом/институтом за јавно здравље |  да-4 |  не-0 |
| - Води се уредна евиденција о извршеним лабораторијским испитивањима у заводу/институту за јавно здравље |  да-2 |  не-0 |
| - Дезинфекција воде се врши (подвуци): - Хлорним препаратима - Препарати на бази цијанурата - Озоном |  да-2 |  не-0 |
| - Врши се употреба алгицида-алгистатика (уписати) _________________ |  да-2 |  не-0 |
| - Није примећено присуство ''Алги'' |  да-2 |  не-0 |
| - Брзом теренском-компаративном методом на лицу места утврђено је прописано присуство RCl2- резидуалног хлора у концентрацији од___________ mg/l |  да-4 |  не-0 |

| КОНТРОЛА БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Врсте биоцидних производа који се користе: _______________________________________________ |  |  |
| - Биоцидни производ поседује упуство за употребу (начин примене) |  да-2 |  не-0 |
| - Дозирање биоцидних производа (прво и даље) врши се према упутству произвођача |  да-2 |  не-0 |
| - Биоцидни производ се користи у складу са Законом о биоцидним производима и поштују се све заштитне мере у складу са упуством за употребу и информацијама из безбедносног листа |  да-2 |  не-0 |
| - Обезбеђен прописан начин одлагања биоцидног производа и његове амбалаже |  да-2 |  не-0 |
| - Дефинисане процедуре и мере које се спроводе у случају изливања или цурења биоцидног производа |  да-2 |  не-0 |

| КОНТРОЛА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Одговорно лице је на више видних места у простору истакло своје име, односно име лица којe је задужио да у његово име контролише забранy пушења за сваку смену и спрат |  да-2 |  не-0 |
| - На обавештењу су и подаци: где се то лице налази и телефонски број на који се може пријавити непоштовање забране пушења |  да-2 |  не-0 |
| - На свим улазним вратима затвореног радног простора, истакнут је знак забране пушења |  да-2 |  не-0 |
| - Истакнути знак забране пушења одговара по облику и садржају прописаном |  да-2 |  не-0 |
| - У току инспекцијског надзора, непосредним, личним увидом, у прегледаном простору, инспектор није затекао лица са упаљеном цигаретом |  да-4 |  не-0 |
| - Инспектор није уочио присуство упаљене цигарете |  да-2 |  не-0 |
| - Инспектор није уочио присуство једне или више пепељара |  да-2 |  не-0 |
| - Инспектор није уочио присуство једног или више опушака |  да-2 |  не-0 |
| - Инспектор није уочио присуство дуванског дима |  да-2 |  не-0 |

*Ако није обезбеђено континуирано снабдевање текућом хигијенски исправном водом за пиће - висок ризик

*Ако се јавља изливање отпадних вода из објекта – висок ризик

*Ако се анализа базенске воде у базену не обавља учесталошћу која се одређује на основу индикација (Индикације одређује завод, односно институт за јавно здравље) – висок ризик

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 138      (100%)

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Део контролне листе - број бодова за одговор ''да'':         (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':          (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                   САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                            __________________________

Шифра: КЛ-035-01/06

Датум: 30.06.2021. године