Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор _________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ШИФРА: KЛ-032-01/08

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06), Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 17/19), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (''Сл. гласник СРС'', бр. 60/81), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20, 136/20), Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (''Сл. гласник РС'', бр. 3/17), Правилник о имунизацији и начину заштите лековима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2017, 11/18, 14/18, 45/18, 48/18 – др пропис, 58/18, 104/18, 6/21), Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 65/20), Правилник о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима ("Сл. гласник РС", бр. 52/21), Правилник о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања (''Сл. гласник РС'', бр. 44/17, 58/18), Правилник о спречавању, раном отривању и сузбијању болничких инфекција (''Сл. гласник РС'', бр. 1/20), Упутствo зa прeвeнциjу и сузбиjaњe болничких инфекција изaзвaних бактеријом Clostridium difficile (''Сл. гласник РС'', бр. 52/13), Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), Правилник о управљању медицинским отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 48/19), Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10), Прaвилник o oблику и сaдржajу знaкa зaбрaнe пушeњa и знaкa дa je пушeњe дoзвoљeнo у oдрeђeнoм прoстoру, нaчину истицaњa тих знaкoвa, oбрaсцу извeштaja o пoврeди зaбрaнe пушeњa, врсти пoтрeбних дoкaзa o пушeњу и нaчину нa кojи сe oни прикупљajу и нa кojи сe утврђуje присуствo дувaнскoг димa у прoстoру у кoмe je пушeњe зaбрaњeнo, кao и o oбрaсцу зa нaплaту нoвчaнe кaзнe нa лицу мeстa (''Сл. гласник РС'', бр. 73/10 и 89/17)

Назив објекта:

______________________________________________________________________________

Одговорно лице:

______________________________________________________________________________

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |
| --- |
| Надзирани субјект је уписан у регистар надлежног органа | ( да | ( не |
| Поседује сагласност надлежног органа/ пријаву надлежном органу | ( да | ( не |
| Уколико је одговор на питање под тачком 1 и/или 2 негативан, надзирани субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| ОПШТИ САНИТАРНИ УСЛОВИ |
| --- |
| Објекат није изложен штетним утицајима из непосредног окружења (депоније, нехигијенски отворени канали, несаниране септичке јаме, отпадне воде..) | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђено континуирано снабдевање топлом и хладном хигијенски исправном водом за пиће | ( да-2 | ( не-0 |
| Објекат се снабдева водом за пиће (подвуци) из јавне водоводне мреже из сопствених бунара |  |  |
| Утврђује се хигијенска исправност воде за пиће | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се дезинфекција воде за пиће из сопствених бунара | ( да-2 | ( не-0 |
| Објекат прикључен (подвуци) на канализациону мрежу на непропусну септичку јаму одговарајућег капацитета | ( да-2 | ( не-0 |
| Чврсте отпадне материје се сакупљају у наменске контејнере са поклопцима | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђено вештачко осветљење | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђено природно осветљење | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђена природна вентилација | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђена вештачка вентилација на прописан начин | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђено грејање на начин којим се не угрожава обављање делатности и не нарушава хигијенско стање у објекту | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије функционално повезане (спречено укрштање путева чисто - прљаво); | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори без оштећења, погодни за одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори су чисти | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине обложене материјалом отпорним на механичко и хемијско дејство средстава за чишћење прање и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине равне, без оштећења | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови глатки | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови чисти | ( да-2 | ( не-0 |
| Таванице глатке | ( да-2 | ( не-0 |
| Таванице чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема уређаји и намештај погодни за хигијенско одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Распоред опреме уређаја и намештаја обезбеђује несметан приступ ради техничког и хигијенског одржавања | ( да-2 | ( не-0 |
| На опреми и уређајима са температурним режимом видљива сигнализација температуре | ( да-2 | ( не-0 |
| Kонтрола температурног режима обавља се 24/12 часова, путем записа | ( да-2 | ( не-0 |

| НаЧИН ОдржавањА хигијене |
| --- |
| Обезбеђена точећа места намењена за прање руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђен прибор и средства за прање руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђени уређаји/средства за сушење руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђена средства за дезинфекцију руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Постоји видно истакнута писана процедура прања руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се дезинфекција руку Динамика ________________ Средства _________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се дезинфекција просторија Динамика ________________ Средства _________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се дезинфекција намештаја Динамика ________________ Средства _________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се дезинфекција радних површина Динамика ________________ Средства _________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се дезинфекција прибора Динамика ________________ Средства _________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се дезинфекција наменских превозних средстава Динамика ________________ Средства _________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се стерилизација | ( да-2 | ( не-0 |
| Води се евиденција о стерилизацији | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се контрола ефикасности стерилизације (тест траке, биолошка контрола) | ( да-2 | ( не-0 |
| Постоје писане процедуре о чишћењу и одржавању објекта | ( да-2 | ( не-0 |
| Постоје радна упутства о санитацији појединих делова објекта | ( да-2 | ( не-0 |
| Хемикалије које се користе за санитацију се чувају у затвореним и обележеним контејнерима, просторијама или ормарима | ( да-2 | ( не-0 |
| Постоји списак хемикалија (тип, произвођач и начин примене) одобрених за коришћење у здравственој установи | ( да-2 | ( не-0 |

| Заштита од глодара инсеката и других животиња |
| --- |
| Објекат заштићен од продора инсеката, глодара и птица, на прописан начин | ( да-2 | ( не-0 |
| Није примећено присуство инсеката | ( да-2 | ( не-0 |
| Није примећено присуство/трагови глодара | ( да-2 | ( не-0 |
| Није примећено присуство/ трагови птица | ( да-2 | ( не-0 |
| Постоји уговор за обављање дезинсекције и дератизације са овлашћеном установом | ( да-2 | ( не-0 |
| Сви хемијски препарати који се користе за уништавање штеточина су сертификовани и одобрени | ( да-2 | ( не-0 |
| Дезинсекција се врши Динамика __________________ Извођач _____________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Дератизација се врши Динамика __________________ Извођач _____________________ | ( да-2 | ( не-0 |

| начин уклањања комуналног и медицинског отпада |
| --- |
| Отпад се разврстава на месту настајања | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђене су хигијенске канте за комунални отпад | ( да-2 | ( не-0 |
| Уложене су ПВЦ кесе у хигијенске канте | ( да-2 | ( не-0 |
| Медицински отпад се обележава и пакује | ( да-2 | ( не-0 |
| Одређен пут транспорта медицинског отпада унутар објекта | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђено привремено складиштење медицинског отпада | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се третман медицинског отпада на прописан начин | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се редовно чишћење, прање и дезинфекција хигијенских канти за комунални отпад | ( да-2 | ( не-0 |

| ЗАПОСЛЕНА ЛиЦА |
| --- |
| Запослена лица носе адекватну радну одећу | ( да-2 | ( не-0 |
| Запослена лица носе адекватну радну обућу | ( да-2 | ( не-0 |
| Лична хигијена запослених лица добра | ( да-2 | ( не-0 |
| Сва запослена лица која подлежу обавезном здравственом прегледу имају обављен преглед | ( да-2 | ( не-0 |
| Сва запослена лица која подлежу обавези вакцинације против акутног вирусног хепатитиса Б су вакцинисана | ( да-2 | ( не-0 |

| КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА |
| --- |
| Образована је Комисија за заштиту од кућних инфекција Број решења директора ________________________________ Датум ________________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Донет је програм и план рада Комисије | ( да-2 | ( не-0 |
| Програм и план рада Комисије садржи опште мере | ( да-2 | ( не-0 |
| Програм и план рада Комисије садржи мере по клиничким и епидемиолошким индикацијама | ( да-2 | ( не-0 |
| Програм и план рада Комисије садржи стручно методолошко упутство о поступку дијагностике неге и лечења | ( да-2 | ( не-0 |
| Епидемиолошки надзор над кућним инфекцијама се врши | ( да-2 | ( не-0 |
| Динамика епидемиолошког надзора ____________________ |  |  |
| Врши се редовно пријављивање заразних болести | ( да-2 | ( не-0 |

| ИМУНИЗАЦИЈА |
| --- |
| Овлашћене здравствене установе организују и спроводе обавезну активну имунизацију | ( да-2 | ( не-0 |
| Спроводи се активна имунизација према епидемиолошким индикацијама | ( да-2 | ( не-0 |

| КОНТРОЛА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ |
| --- |
| Одговорно лице је на више видних места у простору истакло своје име,односно име лица којe је задужио да у његово име контролише забранy пушења за сваку смену и спрат | ( да-2 | ( не-0 |
| На обавештењу су и подаци: где се то лице налази и телефонски број на који се може пријавити, непоштовање забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| На свим улазним вратима затвореног радног простора, истакнут је знак забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| Истакнути знак забране пушења одговара по облику и садржају прописаном | ( да-2 | ( не-0 |
| У току инспекцијског надзора, непосредним, личним увидом, у прегледаном простору, инспектор није затекао лица са упаљеном цигаретом. | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство упаљене цигарете | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једне или више пепељара. | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једног или више опушака | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство дуванског дима | ( да-2 | ( не-0 |

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'':  164   (100%)

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Део контролне листе-број бодова за одговор ''да'':         (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':      (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                        САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                                  __________________________

Шифра: KЛ-032-01/08

Датум: 30.06.2021. године