Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор _________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЈАВНИ ВОДОВОД - ВОДОВОД ОБЈЕКТА ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ (објекти водоснабдевања сеоских школа, објеката за занатску производњу и промет хране, угоститељских објеката) ШИФРА: КЛ-007-01/06

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 17/19), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Закона о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20), Закон о водама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (''Сл. гласник СРС'', бр. 60/81)

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субјекат у пословању______________________________________________________________________ Место и адреса___________________________________________________________________________ локација на којој је вршен надзор__________________________________________________________ Одговорно лице _____________________________________________ Kонтакт лицe _______________________________________________ пиб_______________________________________________________ Матични број_______________________________________________ број телефона ______________________________________________ Е-mail_____________________________________________________ |  |  |  |
| ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР |  |  |  |
| Копани бунари – водоснабдевање сеоских школа, објеката за занатску производњу и промет хране, угоститељских објеката |  |  |  |
| 1.Бунар је лоциран на терену где је заштићен од продора атмосферских и отпадних вода |  да-2 |  не-0 |  |
| 2.Дубина бунара ___________ |  |  |  |
| 3.Глава бунара је изнад терена око 1м |  да-2 |  не-0 |  |
| 4.Око бунара простор је око 2м бетониран са падом од бунара |  да-2 |  не-0 |  |
| 5.Бунар је покривен плочом, кућицом, поклопцем |  да-2 |  не-0 |  |
| 6.Вода се црпи на безбедан начин – пумпом |  да-2 |  не-0 |  |
| 7.Вода се дистибуира у мрежу хидрофорским постројењем |  да-2 |  не-0 |  |
| 8.У сушном периду бунар не остаје без воде* |  да-2 |  не-0 |  |
| 9.Бунар се чисти, пере и дезинфикује на сваке 2 године, а по потреби и чешће |  да-2 |  не-0 |  |
| 10.Дезинфекција воде се врши (подвуци) - помоћу хлоринатора или - ручно дозира |  да-2 |  не-0 |  |
| 11.Концентрација резидуалног хлора се контролише на чесми у објекту свакодневно |  да-2 |  не-0 |  |
| 12.О контроли резидуалног хлора се води евиденција |  да-2 |  не-0 |  |
| 13.У моменту контроле резидуални хлор износи___________ |  |  |  |
| 14. Вода која се захвата није променљивог квалитета (не мути се после падавина или топљења снега)* |  да-2 |  не-0 |  |
| 15.Екстерна контрола испрвности воде за пиће се врши по плану и програму узорковања воде који је сачинила овлашћена здравствена установа по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће |  да-2 |  |  не-0 |
| 12.Број неисправних узорака воде на годишњем нивоу ___________ |  |  |  |
| 13.Код неисправних узорака у мрежи предузимају се корективне мере |  да-2 |  |  не-0 |
| 14.У објекту обезбеђена евиденција екстерних лабораторијских анализа |  да-2 |  |  не-0 |
| 15.У објекту обезбеђена евиденција о свакодневној контроли резидуалног хлора |  да-2 |  |  не-0 |
| 16.У објекту постоји план одржавања бунара и мреже |  да-2 |  |  не-0 |
| 17.За одржавање бунара је одређено запослено лице |  да-2 |  |  не-0 |

Коментар (написати по одговарајућим бројевима):

*Бунар и мрежа повремено без воде - висок ризик

*Вода променљивог квалитета на изворишту - висок ризик

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'':  36    (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':       (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                        САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                                __________________________

Шифра: КЛ-007-01/06

Датум: 30.06.2021. године