Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење  санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор_________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЈАВНИ ВОДОВОД-ЦЕНТРАЛНИ ВОДОВОД ШИФРА: КЛ-005-01/08

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 17/19), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 109/21), Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20, 136/20), Закон о водама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (''Сл. гласник СРС”, бр. 60/81), Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (''Сл. гласник РС'', бр. 92/08), Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне (''Сл. гласник РС'', бр. 75/15), Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06), Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (''Сл. гласник РС'', бр. 3/17), Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/17), Закон о флуорисању воде за пиће пиће (''Сл. гласник РС'', бр. 35/94, 38/94 - исправка, 25/96, 101/05), Правилник о условима и начину флуорисанја воде за пиће (''Сл. гласник РС'', бр. 6/97)

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |
| --- |
| Субјекат у пословању_________________________________________________________ Место и адреса______________________________________________________________ локација на којој је вршен надзор_____________________________________________ Одговорно лице ___________________________________________ Kонтакт лицe _____________________________________________ пиб______________________________________________________ Матични број_____________________________________________ број телефона_____________________________________________ Е-mail____________________________________________________ |
| ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР |
| ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА СА ПРОЦЕНОМ РИЗИКА |
| 1. Надзирани субјекат је уписан у регистар надлежног органа (уписати ког):______________________________________________________ | ( да | ( не |
| 2. Поседује санитарну сагласност на идејни пројекат објекта | ( да | ( не |
| 3. Поседује санитарну сагласност за коришћење објекта | ( да | ( не |
| 4. Решење министра здравља о успостављеним зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања бр.___________________ | ( да | ( не |
| 5. Колико ЕС се снабдева из јавног водовода __________________ |  |  |
| 6. За одржавање објекта јавног водовода постоји План за безбедно управљање јавним водоводом | ( да | ( не |
| 7. План за безбедно управљање јавним водоводом се спроводи и о спроведеном се води евиденција | ( да | ( не |
| 8. У објекту је имплементиран HACCP систем и предусловни програми | ( да | ( не |

| 1.ИЗВОРИШТЕ: подземна вода, површинска вода (акумулација), водозахват у реци (подвуци) |
| --- |
| ВОДОЗАХВАТНЕ ГРАЂЕВИНЕ |
| 1.1. Каптажа извора |  |  |
| 1. Објекат је изграђен на непропусном терену и заштићен од продора површинских вода | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. Прилаз до објекта је од чврсте подлоге | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Објекат је изграђен нa нaчин и од мaтeриjaлa кojи не утиче нeпoвoљнo на здрaвствeну испрaвнoст вoдe и омогућава одговарајуће одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Вентилација, прелив, излив и улаз у каптажу су урађени тако да су заштићени од случајне или намерне контаминације воде и продора штеточина | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. Oбјекат се састоји од три коморе: коморе за таложење, коморе за захватање воде и затварачнице | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Улаз у објекат није директно изнад воденог огледала | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. Улазни шахт је изнад околног терена и има поклопац са преклопом и окапницом | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Улазна врата су метална са гуменом заптивком и закључавају се | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. Грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Издашност објекта је променљивог капацитета и креће се од _______________ до_____________________ |  |  |
| 11. Зоне санитарне заштите око каптаже су обележене у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 12. Зона непосредне санитарне заштите око каптаже је зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 13. У зони непосредне санитарне заштите не обавља се никaквa aктивнoст, oсим aктивнoсти кoje су у функцији водоснабдевања | ( да-2 | ( не-0 |
| 14. Зона непосредне санитарне заштите око каптаже је одржавана (покошена, чиста, са ниским растињем) | ( да-2 | ( не-0 |
| 15. У ужој и широј зони заштите нема загађивача, интензивне пољопривреде и урбаног развоја | ( да-2 | ( не-0 |
| 16. Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите | ( да-2 | ( не-0 |
| 17. О контроли зона санитарне заштите се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 18. Вода која се захвата се мути после падавина или топљења снега* |  |  |
| 1.2. Бунари: копани, бушен, артешки, субартешки (подвуци) |  |  |
| 1. Бунар је изграђен на локацији која није плавна | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. Број бунара ______________, дубина _______________, капацитет бунара _____________________________________________________ |  |  |
| 3. Око бунарске цеви постоји заштитна челична цев | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.Бунарске цеви су: челичне, пластичне, азбестне, цементне (подвуци) |  |  |
| 5. Површина око бунара је бетонирана, није оштећена и на њој се не задржава вода | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Глава бунара је изнад терена или највише коте на плавном терену | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. Бунар је затворен поклопцем или бетонском плочом која се закључава | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Бунар је заштићен кућицом | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. Грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Зона непосредне санитарне заштите око бунара је обележена у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. Зона непосредне санитарне заштите око бунара је ограђена, односно зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и/или живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 12. Зона непосредне санитарне заштите око бунара се одржава (покошена, чиста, са ниским растињем) | ( да-2 | ( не-0 |
| 13. У ужој и широј зони заштите нема загађивача, интензивне пољопривреде и урбаног развоја | ( да-2 | ( не-0 |
| 14. Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите | ( да-2 | ( не-0 |
| 15. О контроли зона санитарне заштите се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 16. Издашност објекта је променљивог капацитета и креће се од ______________до_______________ |  |  |
| 17.Асанација бунара се врши по Плану одржавања | ( да-2 | ( не-0 |
| 18. Вода која се захвата се мути после падавина или топљења снега* |  |  |
| 1.3. Водозахват површинске воде: река, језеро ( подвући). Капацитет водозахвата_________________ |  |  |
| 1.3.1.Тиролски водозахват |  |  |
| 1. Лоциран на обали или на матици реке ______________________ |  |  |
| 2.Водозахват се састоји од решетке, сабирног канала, затварачнице, таложнице и испуста за нанос и _____________________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Таложница и испуст за нанос из таложнице сабирног канала се редовно чисте и одржавају | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Издашност објекта је променљивог капацитета и креће се од ______________до_______________ |  |  |
| 6. Вода која се захвата се мути после падавина или топљења снега* |  |  |
| 7. Зона санитарне заштите око водозахвата је обележена у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата је ограђена, односно зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и/или живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата се одржава | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите. | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. О контроли зона санитарне заштите води се евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 1.3.2.Водозахват у језеру |  |  |
| 1.Захватна гређевина омогућава захватање воде са различитих дубина | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.Усисна корпа је заштићена од продора наноса и пловних предмета | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Грађевинско стање објекта је задовољавајуће | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.Зоне санитарне заштите око водозахвата су обележене у складу са решењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата је ограђена, односно зaштићeна нa приклaдaн нaчин кojим je oнeмoгућeн приступ нeoвлaшћeним oсoбaмa и/или живoтињaмa (зaштитнa oгрaдa, aлaрм, видeo нaдзoр) | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Зона непосредне санитарне заштите око водозахвата се одржава | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. У ужој и широј зони заштите нема загађивача, интензивне пољопривреде и урбаног развоја | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Зоне санитарне заштите се обилазе и контролишу по Плану о одржавању зона санитарне заштите | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. О контроли зона санитарне заштите се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Вода која се захвата се мути после падавина или топљења снега* |  |  |
| 1.4. Копани бунари-водоснабдевање објеката под санитарним надзором |  |  |
| 1.Бунар је лоциран на терену где је заштићен од продора атмосферских и отпадних вода | ( да-2 | ( не-0 |
| 2.Дубина бунара ___________ |  |  |
| 3.Глава бунара је изнад терена око 1м | ( да-2 | ( не-0 |
| 4.Око бунара простор је око 2м бетониран са падом од бунара | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Бунар је покривен плочом, кућицом, поклопцем | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.Вода се црпи на безбедан начин – пумпом | ( да-2 | ( не-0 |
| 7.Вода се дистибуира у мрежу хидрофорским постројењем | ( да-2 | ( не-0 |
| 8.У сушном периду бунар не остаје без воде | ( да-2 | ( не-0 |
| 9.Бунар се чисти , пере и дезинфикује на сваке 2 године , а по потреби и чешће | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Вода која се захвата је променљивог квалитета (замути се после падавина или топљења снега)* |  |  |
| 2.ЦРПНА СТАНИЦА |
| 1. Грађевина у којој је смештена црпна станица има просторе за смештај запослених, санитарне просторије, простор за смештај пумпи, мотора, агрегата, компресора и др. као и помоћне просторе (радионице, вентилацијске коморе, просторе за трансформаторе) | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. У oбjeкту је обезбеђен oдгoвaрajући брoj лавабоа зa прaњe руку смeштeних нa приклaдним мeстимa | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Лавабои зa прaњe руку имaју тoплу и хлaдну тeкућу вoду, срeдствa зa прaњe руку и хигиjeнскo сушeњe | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. У oбjeкту је обезбеђен oдгoвaрajући гaрдeрoбни прoстoр зa запослене и зa свaкoг запосленог oрмaрић зa oдвojeнo држaњe рaднe и другe oдeћe | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. Санитарно хигијенски услови просторија су задовољавајући | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.ЦЕВОВОД сирове воде гравитациони, потисни (подвуци) |
| 1.Дужина цевовода______________ |  |  |
| 2. Цевовод је изграђен од челичних, пластичних, азбест цементних цеви (подвуци) |  |  |
| 3. Цевовод не пролази кроз корито реке, не укршта се са путевима, са канализационим цевима | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Цевовод повремено, често остаје без воде (подвуци)* |  |  |
| 4. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ |
| 1. Oбjeкти у кojимa сe oдрeђeним тeхнoлoшким пoступцимa прeрaђуje вoдa су прojeктовани и изграђени тако дa oмoгућaвajу дoбру хигиjeнску прaксу | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. У oбjeкту је обезбеђено континуирано снабдевање електричном енергијом и агрегат | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. У oбjeкту је обезбеђено oдгoвaрajућe прирoднo и/или вештачко oсвeтљeњe | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. У oбjeкту је обезбеђена oдгoвaрajућа прирoдна и/или вештачка вентилација | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. Одвoд oтпaдних вoдa је изгрaђeн тако дa спречава кoнтaминaциjу вoдe зa пиће | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Отпадни муљ се уклања у складу са законским прописима | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. Oтпaднa aмбaлaжa oд упoтрeбљeних хeмикaлиja и дeзинфeкционих срeдстaвa се уклања на безбедан начин | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Пoднe пoвршинe су од нeпрoпуснoг, нeупиjajућeг, пeривoг и нeoтрoвнoг мaтeриjaлa који се лaкo чисти и дeзинфикује | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. Пoднe пoвршинe у моменту контроле су чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Зиднe пoвршинe oд нeпрoпуснoг, нeупиjajућeг, пeривoг и нeoтрoвнoг мaтeриjaлa, глaткe | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. Зиднe пoвршинe су у моменту контроле чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| 12. Плафони (aкo нeмa плафона, унутрашња пoвршинa крoвa) и кровне кoнструкциje су тaкo извeдeнe и изрaђeнe дa спрeчaвajу нaкупљaњe прљaвштинe и смaњуjу кoндeнзaциjу вoдe и рaзвoj плeсни и aлги | ( да-2 | ( не-0 |
| 13. Плафони су у моменту контроле без прљавштине, кондензације, плесни и алги | ( да-2 | ( не-0 |
| 14. Прoзoри, врата и други oтвoри су од материјала погодног за чишћење и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| 15. Прoзoри, врата и други oтвoри у моменту контроле су чисти и заштићени од продора инсеката и глодара | ( да-2 | ( не-0 |
| 16. Пoвршинe (укључуjући пoвршинe oпрeмe) у прoстoримa у кojимa дoлaзe у контакт са вoдoм, су глaтке, пeриве, од мaтeриjaлa oтпoрнoг нa кoрoзиjу и кojи нe утиче нa здрaвствeну испрaвнoст вoдe зa пиће | ( да-2 | ( не-0 |
| 17. Пoвршинe у прoстoримa у кojимa дoлaзe у контакт са вoдoм, као и површине опреме су у моменту контроле глaтке, равне и чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| 18. У објекту за запослене је обезбеђен oдгoвaрajући брoj сaнитaрних чвoрoвa са тeкућoм вoдoм | ( да-2 | ( не-0 |
| 19. У сaнитaрнe прoстoрe се не улази из просторија зa прeрaду вoдe | ( да-2 | ( не-0 |
| 20. У oбjeкту је обезбеђен oдгoвaрajући брoj лавабоа зa прaњe руку смeштeних нa приклaдним мeстимa | ( да-2 | ( не-0 |
| 21. Лавабои зa прaњe руку имaју тoплу и хлaдну тeкућу вoду, срeдствa зa прaњe руку и хигиjeнскo сушeњe | ( да-2 | ( не-0 |
| 22. У oбjeкту је обезбеђен oдгoвaрajући гaрдeрoбни прoстoр зa запослене и зa свaкoг запосленог oрмaрић зa oдвojeнo држaњe рaднe и другe oдeћe | ( да-2 | ( не-0 |
| 23. Прибор и средства за чишћење просторија се чувају у наменском простору | ( да-2 | ( не-0 |
| 24. Сирова вода се подвргава процесу аерације, предхлорисања, бистрења, таложења, филтрирања и дезинфикције (подвуци) | ( да-2 | ( не-0 |
| 25. За дезинфекцију воде за пиће користи се (подвуци): - хлор у гасовитом стању - течни препарат хлора - препарат хлора у чврстом стању - хлордиоксид - препарат јода - озон - ултравиолетна радијација |  |  |
| 26. У објекту су обезбеђене просторије за чување хемикалија | ( да-2 | ( не-0 |
| 27. У објекту обезбеђен саветник за хемикалије | ( да-2 | ( не-0 |
| 28. Хемикалије и друге супстанце које се користе у процесу прераде су декларисане и чувају се по упутству произвођача | ( да-2 | ( не-0 |
| 29. Супстанце које се користе у процесу прераде поседују доказ о исправности | ( да-2 | ( не-0 |
| 30. Средство које се користи за дезинфекцију воде је уписано у листу биоцида | ( да-2 | ( не-0 |
| 31. Просторије у објекту су распоређене тако да прате технолошки процес прераде | ( да-2 | ( не-0 |
| 32. Филтерска испуна се пере чистом водом на __________сати |  |  |
| 33. Филтерска испуна се пере и мења по Плану одржавања постројења | ( да-2 | ( не-0 |
| 34. У објекту обезбеђена простор за флуорисање воде | ( да-2 | ( не-0 |
| 35. У објекту обезбеђена опрема за флуорисање воде | ( да-2 | ( не-0 |
| 36. Пречишћена вода се флуорише | ( да-2 | ( не-0 |
| 37. Дезинфекција воде за пиће која се мути врши се након претходне поправке квалитета воде* | ( да-2 | ( не-0 |
| 38. За дeзинфeкциjу вoдe кoристити се урeђaj зa aутoмaтскo дoзирaњe дeзинфeкционог срeдствa, са дaљинским нaдзoрoм и упрaвљaњeм | ( да-2 | ( не-0 |
| 39. Постоји резервни апарат за дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| 40. Постоје резерве дезинфекционих средстава за период од најмање месец дана | ( да-2 | ( не-0 |
| 41. Концентрација резидуалног хлора у моменту контроле _____ |  |  |
| 42. Где се мери резидуални хлор _____________________ |  |  |
| 43. Колико је контактно време пречишћене воде са хлором до првог потрошача_____________________ |  |  |
| 44. Контрола резидуалног хлора врши се аутоматски са графичком регистрацијом, за водоводне системе преко 50000 ЕС | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. ГЛАВНИ ЦЕВОВОД |
| 1. Дужина_______________ промер цеви _________________ димензионисан за максималну дневну потрошњу, изграђен од __________________________ |  |  |
| 2. Постављен је на приступачном терену погодном за поправке | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. На цевоводу су изграђене прекидне коморе, постављени ваздушни вентили и затварачи | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. На најнижим деловима цевовода су испусти за воду и исталожени муљ | ( да-2 | ( не-0 |
| Нема пуцања цевовода Ако цевовод пуца, колико често (подвуци): недељно, месечно, годишње * | ( да-2 | ( не-0 |
| Цевовод не остаје без воде Ако остаје без воде, колико често (подвуци): често (свакодневно, месечно), ретко * | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. РЕЗЕРВОАР |
| 1. Резервоар има две коморе, затварачницу, улаз путем врата или шахта, вентилацију изнад затварачнице, преливну цев и цев за пражњење резервоара са жабљим поклопцем (подвуци) | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. Објекат је изграђен од непропусног материјала и заштићен од контаминације (атмосферским и подземним водама и других опасности) | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Резервоар је покривен слојем земље и заштићен од продора сунчеве светлости | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Вентилација, прелив, излив и улаз у каптажу су урађени тако да су заштићени од случајне или намерне контаминације воде и продора штеточина | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. Улаз у резервоар је закључан | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. У затварачници је на одводној цеви славина за узимање узорака воде и прање резервоара | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. Простор око резервоара је ограђен, осветљен, одржава се и са ниским растињем (подвуци) | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. Резервоар се обилази, пере и одржава по Плану | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. О контроли и одржавању се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. РАЗВОДНА МРЕЖА ГРАНАСТОГ ИЛИ ПРСТЕНАСТОГ ТИПА, ЦЕВИ ПЛАСТИЧНЕ, АЗБЕСТНЕ ИЛИ ЦЕМЕНТНЕ |
| У мрежи не постоје губици воде за пиће Ако постоје губици колико ______________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Мрежа не остаје без воде Ако мрежа остаје без воде колико често (подвуци): дневно, недељно, месечно* | ( да-2 | ( не-0 |
| Нема кварова на мрежи Ако има кварова, колико често (подвуци). свакодневно, ретко *_____________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. На одређеним размацима су затварачи, на најнижим деловима су испусти за испирање мреже, а на највишим деловима ваздушни вентили (подвуци) | ( да-2 | ( не-0 |
| 5.Мрежа се испира и оджава по Плану | ( да-2 | ( не-0 |
| 6.О испирању и одржавању се води евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. ОБЈЕКАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ - где нема прераде сирове воде |
| 1. Грађевинско стање објекта је добро | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. За сваку испоруку дезинфекционог средства постоји декларација произвођача (Навести средство)_________________________________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Код гасног хлорисања постоји хлор детектор, опрема за неутрализацију у случају акцидента, боце са хлором везане за зид | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Постоји резерва дезинфекционог средства и резервни хлоринатор | ( да-2 | ( не-0 |
| Контролише се дозирање хлора Учесталост ___________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Контролише се вредност резидуалног хлора код првог потрошача Вредност__________ | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ |
| 1. Контрола сирове воде и пречишћене воде се врши свакодневно у интерној лабораторији* | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. У интерној лабораторији се врши мониторинг по предлогу HACCP тима | ( да-2 | ( не-0 |
| 3.По извештајима анализа се предузимају корективне мере у технолошком поступку | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Које корективне мере се најчешће примењују ___________________ |  |  |
| 5. Корективне мере технолошког поступка ефикасно отклањају неправилности | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Концентрација резидуалног хлора се контролише у резервоару и на мрежи | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. У моменту контроле резидуални хлор у __________износи__________ |  |  |
| 8. Екстерна контрола испрвности воде за пиће се врши по плану и програму узорковања воде који је сачинила овлашћена здравствена установа по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. Контрола исправности воде за пиће се врши после великих кварова | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. Број неисправних узорака воде за пиће у погледу физичко-хемијских параметара на годишњем нивоу ___________ |  |  |
| 11. Број неисправних узорака воде за пиће у погледу микробиолошких параметара на годишњем нивоу ___________ |  |  |
| 12.Код неисправних узорака воде за пиће у мрежи, предузимају се корективне мере | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. ЕВИДЕНЦИЈЕ |
| 1. Интерних лабораторијских анализа | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. Екстерних лабораторијских анализа | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Лабораторијских анализа по отклањању кварова на мрежи | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Кварова на постројењу са корективним мерама | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. Кварова на мрежи и мере | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. За хемикалије и биоцидне производе | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. За одржавање објеката по плану | ( да-2 | ( не-0 |
| 7. За ДДД послове | ( да-2 | ( не-0 |
| 8. За запослене под санитарним надзором | ( да-2 | ( не-0 |
| 9. За едукацију – по правилнику и HACCP | ( да-2 | ( не-0 |
| 10. За резидуални хлор на мрежи и постројењу | ( да-2 | ( не-0 |
| 11. ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА |
| 1. Поседују и у моменту контроле носе радну и заштитну одећу и обућу | ( да-2 | ( не-0 |
| 2. У моменту контроле у погледу личне хигијене (коса, нокти, брада) нису уочени недостаци | ( да-2 | ( не-0 |
| 3. Запослени поседују доказ о обављеном обавезном здравственом прегледу (лица која подлежу прегледу) | ( да-2 | ( не-0 |
| 4. У периоду између два здравствена прегледа, сваку промену у здравственом стању (повишена температура, пролив, кашаљ, кијање, цурење из носа, промену на кожи...) пријављују одговорном лицу | ( да-2 | ( не-0 |
| 5. Запослени који раде на одржавању хигијене поседују знања о коришћењу препарата за чишћење и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| 6. Запослени имају доказ о стечаним знањима о хигијенском поступању | ( да-2 | ( не-0 |

Коментар (написати по одговарајућим бројевима):

*Ако је вода која се захвата променљивог квалитета (замути се после падавина или топљења снега) - висок ризик.

*Мрежа без воде у појединим зонама - висок ризик

*Вода променљивог квалитета на изворишту, без могућности прераде, без интерне  лабораторијске контроле - висок ризик.

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'':  302     (100%)

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Део контролне листе-број бодова за одговор ''да'':         (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':            (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                          САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                                __________________________

Шифра: КЛ-005-01/08

Датум: 23.12.2022.године