Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење  санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор _________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОБЈЕКAТ ЈАВНОГ КУПАЛИШТА СА ОТВОРЕНИМ И ЗАТВОРЕНИМ БАЗЕНОМ ШИФРА: КЛ-035-01/08

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (''Службени гласник РС'', бр. 47/06), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 109/21), Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20, 136/20), Правилник о здравственој исправности базенских вода (''Сл. гласник РС'', број 30/17, 97/17), Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 17/19), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10), Прaвилник o oблику и сaдржajу знaкa зaбрaнe пушeњa и знaкa дa je пушeњe дoзвoљeнo у oдрeђeнoм прoстoру, нaчину истицaњa тих знaкoвa, oбрaсцу извeштaja o пoврeди зaбрaнe пушeњa, врсти пoтрeбних дoкaзa o пушeњу и нaчину нa кojи сe oни прикупљajу и нa кojи сe утврђуje присуствo дувaнскoг димa у прoстoру у кoмe je пушeњe зaбрaњeнo, кao и o oбрaсцу зa нaплaту нoвчaнe кaзнe нa лицу мeстa (''Сл. гласник РС'', бр. 73/10 и 89/17)

Назив објекта:

______________________________________________________________________________

Одговорно/присутно лице:

______________________________________________________________________________

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |
| --- |
| Надзирани субјект је уписан у регистар надлежног органа | ( да | ( не |
| Поседује сагласност надлежног органа/ пријаву надлежном органу | ( да | ( не |
| Уколико је одговор на питање под тачком 1 и/или 2 негативан, надзирани субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |
| ОПШТИ ПОДАЦИ |
| Датум почетка рада |  |  |
| Тип базена: (подвуци) а) Затворени б) Отворени |  |  |
| Капацитет базена: -Колико купача базен може да прими _____________ -Облик базена ___________________ -Запремина базена у м3____________ -Површина базена у м2____________ -Димензије: - ширина ____________ - дужина ____________ - дубина ____________ -Број купача који просечно посећују базен: - дневно ____________ - месечно ____________ |  |  |

| ОПШТИ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ ЗА ОТВОРЕНЕ И ЗАТВОРЕНЕ БАЗЕНE |
| --- |
| Објекат није изложен штетним утицајима из непосредног окружења (депоније, нехигијенски отворени канали, несаниране септичке јаме, отпадне воде дим, прашина, ружа ветрова...) | ( да-2 | ( не-0 |
| Објекат се налази на простору који је добро повезан са спољашњим саобраћајницама, довољне површине, која одговара намени и капацитету објекта, као и броју и величини пратећих објеката у саставу главног објекта | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђене су просторије за потребе корисника и запосленог особља (тушеви, гардеробе и тоалети за посетиоце/запослено особље, просторије за смештај техничке опреме, филтерска подстаница) | ( да-4 | ( не-0 |
| Обезбеђено континуирано снабдевање текућом топлом и хладном хигијенски исправном водом за пиће* | ( да-4 | ( не-0 |
| Начин снабдевања водом базена (подвуци): из градског централног водоводног система из сеоског локалног водоводног система из сопственог водног објекта |  |  |
| Начин обнављања водом (подвуци): Базен за рециркулацију воде са пречишћавањем Базен са пуњењем и пражњењем уз стално додавање нових количина свеже воде |  |  |
| Количина додате свеже воде дневно | ___________%_ |  |
| Учесталост мењања воде | ______________ |  |
| Објекат прикључен (подвуци): на канализациону мрежу на непропусну септичку јаму одговарајућег капацитета израђену по пројекту | ( да | ( не |
| Одвод отпадних вода из објекта се врши на хигијенски начин (без изливања)* | ( да-4 | ( не-0 |
| Чврсте отпадне материје се сакупљају у наменске контејнере са поклопцима, који су погодни за чишћење, прање и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| Наменске посуде за отпад у којима се сакупљају чврсте отпадне материје, се редовно празне, перу и дезинфикују | ( да-2 | ( не-0 |
| Унутрашњи зидови базена обложени су керамичким плочицама или другим материјалом који је отпоран на средства за прање, дезинфекцију и алгициде | ( да-2 | ( не-0 |
| Под око базена направљен је од водонепропусног и неклизајућег материјала | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђен улаз у базен на безбедан начин по кориснке | ( да-2 | ( не-0 |
| Уз руб базена постоји преливни жлеб у функцији, који се повремено чисти од грубих нечистоћа | ( да-2 | ( не-0 |
| У склопу базена постоје испусти који се редовно чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| На улазу у базене за посетиоце постављени тушеви и дезинфекциона баријера за ноге са хиперхлорисаном водом пре уласка у базен | ( да-4 | ( не-0 |
| У склопу свих просторија базена, као и отворених простора око базена, врши се свакодневна дезинфекција подова, клупа и дрвених подметача Користе се дезинфекциона средства ___________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Број тушева | М- Ж- |  |
| Број гардеробних кабина | М- Ж- |  |
| Број тоалетних кабина | М- Ж- Писоари- |  |
| На сваком точећем месту намењеном за прање руку обезбеђени су уређаји, потребан прибор и средства за прање, дезинфекцију и посушивање руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Постављен је видљиво истакнут извештај о последњој обављеној анализи базенске воде, на месту предвиђеном за информисање купача | ( да-2 | ( не-0 |
| Постоји уговор/доказ за обављање дезинсекције и дератизације са овлашћеном установом | ( да-2 | ( не-0 |

| ОПШТИ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ САМО ЗА ОТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ |
| --- |
| Околина отвореног базена |  |  |
| Обезбеђен простор за сунчање | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђен простор са угоститељским услугама | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђен простор са тушевима | ( да-2 | ( не-0 |
| Простор око базена уређен са постављеним посудама за смеће | ( да-2 | ( не-0 |

| ОПШТИ САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ САМО ЗА ЗАТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ |
| --- |
| Обезбеђена вештачко осветљење | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђено природно осветљење | ( да | ( не |
| Обезбеђена природна вентилација | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђена вештачка вентилација израђена по пропису | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђено грејање на начин којим се не угрожава обављање делатности и не нарушава хигијенско стање у објекту типа_____________________________________ Температура ваздуха поред базена: лети______________зими______________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије су функционално повезане (спречено укрштање путева чисто - прљаво) | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори без оштећења, погодни за одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори чисти | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине обложене материјалом отпорним на механичко и хемијско дејство средстава за чишћење, прање и дезинфекцију, без оштећења, од неклизајућег материјала | ( да-4 | ( не-0 |
| Подне површине чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови глатки | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови чисти без појаве кондензације и гљивица | ( да-2 | ( не-0 |
| Таванице глатке | ( да-2 | ( не-0 |
| Таванице чисте без појаве кондензације и гљивица | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема, уређаји и намештај погодни за хигијенско одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Распоред опреме, уређаја и намештаја обезбеђује несметан приступ ради техничког и хигијенског одржавања | ( да-2 | ( не-0 |
| Објекат заштићен од продора инсеката, глодара и птица на прописан начин | ( да-2 | ( не-0 |

| КОНТРОЛА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ |
| --- |
| Анализа базенске воде у базену врши се након његове изградње или реконструкције | ( да-2 | ( не-0 |
| Анализа базенске воде у базену врши се на почетку сезоне купања или пре поновног почетка коришћења након предузимања корективних мера над базенском водом | ( да-2 | ( не-0 |
| Анализа базенске воде у базену обавља се учесталошћу која се одређује на основу индикација, при чему учесталост не може бити мања од једном месечно током временског периода у ком је јавно купалиште отворено за купаче* | ( да-4 | ( не-0 |
| 2. Поседују уговор о контроли здравствене исправности базенске воде са заводом/институтом за јавно здравље | ( да-4 | ( не-0 |
| Води се уредна евиденција о извршеним лабораторијским испитивањима у заводу/институту за јавно здравље | ( да-2 | ( не-0 |
| Дезинфекција воде се врши (подвуци): - Хлорним препаратима - Препарати на бази цијанурата - Озоном | ( да-2 | ( не-0 |
| Врши се употреба алгицида-алгистатика (уписати) _________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Није примећено присуство ''Алги'' | ( да-2 | ( не-0 |
| Брзом теренском-компаративном методом на лицу места утврђено је прописано присуство RCl2- резидуалног хлора у концентрацији од___________ mg/l | ( да-4 | ( не-0 |

| КОНТРОЛА БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ |
| --- |
| Врсте биоцидних производа који се користе: _______________________________________________ |  |  |
| Биоцидни производ поседује упуство за употребу (начин примене) | ( да-2 | ( не-0 |
| Дозирање биоцидних производа (прво и даље) врши се према упутству произвођача | ( да-2 | ( не-0 |
| Биоцидни производ се користи у складу са Законом о биоцидним производима и поштују се све заштитне мере у складу са упуством за употребу и информацијама из безбедносног листа | ( да-2 | ( не-0 |
| Обезбеђен прописан начин одлагања биоцидног производа и његове амбалаже | ( да-2 | ( не-0 |
| Дефинисане процедуре и мере које се спроводе у случају изливања или цурења биоцидног производа | ( да-2 | ( не-0 |

| КОНТРОЛА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ |
| --- |
| Одговорно лице је на више видних места у простору истакло своје име, односно име лица којe је задужио да у његово име контролише забранy пушења за сваку смену и спрат | ( да-2 | ( не-0 |
| На обавештењу су и подаци: где се то лице налази и телефонски број на који се може пријавити непоштовање забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| На свим улазним вратима затвореног радног простора, истакнут је знак забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| Истакнути знак забране пушења одговара по облику и садржају прописаном | ( да-2 | ( не-0 |
| У току инспекцијског надзора, непосредним, личним увидом, у прегледаном простору, инспектор није затекао лица са упаљеном цигаретом | ( да-4 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство упаљене цигарете | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једне или више пепељара | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једног или више опушака | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство дуванског дима | ( да-2 | ( не-0 |

*Ако није обезбеђено континуирано снабдевање текућом хигијенски исправном водом за пиће - висок ризик

*Ако се јавља изливање отпадних вода из објекта – висок ризик

*Ако се анализа базенске воде у базену не обавља учесталошћу која се одређује на основу индикација (Индикације одређује завод, односно институт за јавно здравље) – висок ризик

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'': 138      (100%)

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Део контролне листе - број бодова за одговор ''да'':         (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':          (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                   САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                            __________________________

Шифра: КЛ-035-01/08

Датум: 23.12.2022.године