Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Сектор за инспекцијске послове

Одељење  санитарне инспекције

Одсек/Група за санитарни надзор _________

Број:______________________

Датум: _____________________

Место_____________________

Тел: ______________________

КОНТРОЛНА ЛИСТА СЛУЖБА ХЕМОДИЈАЛИЗЕ ШИФРА: КЛ-026-01/10

Прописи: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04), Правилник о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (''Сл. лист СРЈ'', бр. 42/98 44/99,'' Сл. гласник РС'', бр. 28/19), Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (''Сл. гласник СРС'', бр. 60/81), Закон о хемикалијама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Закон о биоцидним производима (''Сл. гласник РС'', бр. 109/21), Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16, 68/20, 136/20), Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (''Сл. гласник РС'', бр. 3/17), Правилник о имунизацији и начину заштите лековима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2017, 11/18, 14/18, 45/18, 48/18 – др пропис, 58/18, 104/18, 6/21), Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (''Сл. гласник РС'', бр. 65/20), Правилник о допуни Правилника о имунизацији и начину заштите лековима ("Сл. гласник РС", бр. 52/21), Правилник о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања (''Сл. гласник РС'', бр. 44/17, 58/18), Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција (''Службени гласник РС'', бр. 1/20), Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 48/19), Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10), Прaвилник o oблику и сaдржajу знaкa зaбрaнe пушeњa и знaкa дa je пушeњe дoзвoљeнo у oдрeђeнoм прoстoру, нaчину истицaњa тих знaкoвa, oбрaсцу извeштaja o пoврeди зaбрaнe пушeњa, врсти пoтрeбних дoкaзa o пушeњу и нaчину нa кojи сe oни прикупљajу и нa кojи сe утврђуje присуствo дувaнскoг димa у прoстoру у кoмe je пушeњe зaбрaњeнo, кao и o oбрaсцу зa нaплaту нoвчaнe кaзнe нa лицу мeстa (''Сл. гласник РС'', бр. 73/10 и 89/17)

Назив објекта:

______________________________________________________________________________

Одговорно лице:

______________________________________________________________________________

| ПОДАЦИ О НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ |
| --- |
| Надзирани субјект је уписан у регистар надлежног органа | ( да | ( не |
| Поседује сагласност надлежног органа/ пријаву надлежном органу | ( да | ( не |
| Уколико је одговор на питање под тачком 1 и/или 2 негативан, надзирани субјекат се сматра нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| ОПШТИ ПОДАЦИ О СЛУЖБИ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ |
| --- |
| Капацитет /број постеља _____________________________ |  |  |
| Број запослених медицинске струке ___________________ |  |  |
| Број запослених немедицинске струке _________________ |  |  |
| Број запослених вакцинисаних против хепатита Б |  |  |
| Број запослених који нису вакцинисаних против хепатита Б |  |  |
| Број запослених под здравственим надзором |  |  |
| Студенти на пракси су под здравственим надзором | ( да-2 | ( не-0 |
| Ђаци на пракси су под здравственим надзором | ( да-2 | ( не-0 |

| Просторије у службИ хемодијализе |
| --- |
| Салe за хемодијализу- број ______________________ |  |  |
| Сале за негативне болеснике – број ________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Салe за HbsAg, позитивне болеснике- број ____________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Салe за HCA позитивне болеснике- број _____________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Салe за HIV, позитивне болеснике- број ________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Салe за перитонеалну дијализу –број __________________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за припрему воде с реверзном осмозом | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за сервисирање и смештај резервних уређаја за апарате за дијализу | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за приручно складиште потрошнога материјала за апарате за дијализу | ( да-2 | ( не-0 |
| Ординација | ( да-2 | ( не-0 |
| Интервенција | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије за одмор болесника на дијализи | ( да-2 | ( не-0 |
| Гардеробе за болеснике на дијализи | ( да-2 | ( не-0 |
| Санитарне просторије за болеснике на дијализи | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за чист веш | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за прљав веш | ( да-2 | ( не-0 |
| Привремено складиште медицинског отпада | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторија за прибор и средства за одржавање хигијене | ( да-2 | ( не-0 |
| Магацин медицинских средстава | ( да-2 | ( не-0 |
| Болесничке собе-број __________ | ( да-2 | ( не-0 |
| Дистрибутивна кухиња | ( да-2 | ( не-0 |
| Трпезарија | ( да-2 | ( не-0 |
| Гардеробе за запослене | ( да-2 | ( не-0 |
| Санитарне просторије за запослене | ( да-2 | ( не-0 |
| Санитарне просторије за лежеће болеснике | ( да-2 | ( не-0 |
| Просторије су функционално повезане тако да не долази до укрштања путева чисто прљаво. | ( да-2 | ( не-0 |

| ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ РЕВЕРЗНОМ ОСМОЗОМ |
| --- |
| Зидови и таванице од материјала погодног за хигијенско одржавање. | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови и таванице без оштећења, глатки и равни | ( да-2 | ( не-0 |
| У моменту контроле зидови и таванице,чисти и окречени | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине обложене материјалом отпорним на механичко и хемијско дејство средстава за чишћење, прање и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине равне, без оштећења | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори без оштећења, погодни за одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори у моменту контроле чисти | ( да-2 | ( не-0 |

| ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ РЕВЕРЗНОМ ОСМОЗОМ |
| --- |
| Опрема и уређаји одговарају прописаном стандарду, квалитету и намени | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема и уређаји се редовно технички и хигијенски одржавају | ( да-2 | ( не-0 |
| О одржавању опреме и уређаја постоји евиденција | ( да-2 | ( не-0 |
| У контроли здравствене исправности воде се свакодневно одређује резидуални хлор у сировој води | ( да-2 | ( не-0 |
| У контроли здравствене исправности воде се свакодневно одређује резидуални хлор у дехлорисаној води | ( да-2 | ( не-0 |
| У контроли здравствене исправности воде се свакодневно одређује тврдоћа | ( да-2 | ( не-0 |
| У контроли здравствене исправности воде се свакодневно одређује електропроводљивост пречишћене воде | ( да-2 | ( не-0 |
| Бактериолошка контрола исправности воде се врши (подвуци) недељно месечно квартално годишње | ( да-2 | ( не-0 |
| Води се евиденција о контроли исправности воде | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови од материјала погодног за хигијенско одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Таванице од материјала погодног за хигијенско одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови и таванице, окречени, чисти | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине обложене материјалом отпорним на механичко и хемијско дејство средстава за чишћење, прање и дезинфекцију | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори без оштећења, погодни за одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори чисти | ( да-2 | ( не-0 |

| САЛЕ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ |
| --- |
| Зидови и таванице од материјала погодног за хигијенско одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови и таванице без оштећења, глатки и равни | ( да-2 | ( не-0 |
| Зидови и таванице, чисти окречени | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине обложене материјалом отпорним на механичко и хемијско дејство средстава за чишћење прање и дезинфекцију. | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине равне, без оштећења | ( да-2 | ( не-0 |
| Подне површине чисте | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори без оштећења, погодни за одржавање | ( да-2 | ( не-0 |
| Врата и прозори чисти | ( да-2 | ( не-0 |

| ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ У САЛИ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ |
| --- |
| Опрема и уређаји одговарају прописаном стандарду, квалитету и намени | ( да-2 | ( не-0 |
| Опрема и уређаји се редовно технички и хигијенски одржавају | ( да-2 | ( не-0 |
| Апарати за дијализу негативних болесника- број __________ |  |  |
| Апарати за дијализу HbsAg, позитивних болесника- број ___ |  |  |
| Апарати за дијализу HCA позитивних болесника- број _____ |  |  |
| Апарати за дијализу HIV, позитивних болесника- број _______ |  |  |
| Апарати за дијализу у резерви- број __________ |  |  |
| Апарати који се користе су марке („Fresenius „Gambro“ „Braun“ други), наведи ____________________________________ |  |  |
| Просечан број сати рада апарата (упиши) ______________ |  |  |
| За болеснике на дијализи обезбеђене су (подвуци) - фотеље за дијализу - лежајеви - фотеље и лежајеви |  |  |
| Опрема уређаји и намештај распоређени су тако да не долази до укрштања путева чисто-прљаво, стерилно-нестерилно | ( да-2 | ( не-0 |
| Распоред опреме, уређаја и намештаја обезбеђује несметан приступ ради техничког и хигијенског одржавања | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали је обезбеђен материјал неопходан за рад апарата - Средство за стерилизацију и декалцификацију машине | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали је обезбеђен материјал неопходан за рад апарата - Филтер за високо пречишћену воду неопходан за рад дијализне машине | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали је обезбеђен материјал неопходан за рад апарата - Таблетирана со (NaCl) | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали је обезбеђен материјал специфичан за дијализу - дијализатор, АВ комплет, концентрат дијализни, игле, бикарбонат | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали је обезбеђен материјал неспецифичан за дијализу - рукавице, маске, бризгалице, папирни убруси, пластичне кесе за отпад | ( да-2 | ( не-0 |
| Материјали за дијализу (специфични, неспецифични и неопходни) су декларисани и чувају се по упуству произвођача | ( да-2 | ( не-0 |
| Материјали за дијализу су обезбеђени за свако дијализно место | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали се не користе заједничка колица за лекове | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали су обезбеђене хигијенске посуде за комунални отпад | ( да-2 | ( не-0 |
| У сали су обезбеђене одговарајуће посуде за медицински отпад | ( да-2 | ( не-0 |
| Умиваоник за руке опремљен је топлом и хладном водом | ( да-2 | ( не-0 |
| Умиваоник за руке опремљен је дозатором са средствима за прање и дезинфекцију руку | ( да-2 | ( не-0 |
| Умиваоник за руке опремљен је држачем са папирним убрусима или фен сушилицма | ( да-2 | ( не-0 |

| ЗАПОСЛЕНА ЛиЦА |
| --- |
| Запослена лица носе адекватну радну одећу | ( да-2 | ( не-0 |
| Запослена лица носе адекватну радну обућу | ( да-2 | ( не-0 |
| Лична хигијена запослених лица добра | ( да-2 | ( не-0 |
| Сва запослена лица која подлежу обавезном здравственом прегледу имају обављен преглед | ( да-2 | ( не-0 |
| Сва запослена лица која подлежу обавези вакцинације против акутног вирусног хепатитиса Б су вакцинисана | ( да-2 | ( не-0 |

| ПАЦИЈЕНТИ НА ДИЈАЛИЗИ |
| --- |
| Укупан број пацијената на дијализи ___________________ |  |  |
| Пре започињања дијализе, се врши провера вакциналног статуса | ( да-2 | ( не-0 |
| Број негативнх болесника на дијализи _____________________ |  |  |
| Број HbsAg позитивних болесника на дијализи ______________ |  |  |
| Број HCA позитивних болесника на дијализи _______________ |  |  |
| Број HIV позитивних болесника на дијализи ________________ |  |  |
| Начин транспорта болесника до дијализе __________________ |  |  |

| КОНТРОЛА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ |
| --- |
| Одговорно лице је на више видних места у простору истакло своје име,односно име лица којe је задужио да у његово име контролише забранy пушења за сваку смену и спрат | ( да-2 | ( не-0 |
| На обавештењу су и подаци: где се то лице налази и телефонски број на који се може пријавити, непоштовање забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| На свим улазним вратима затвореног радног простора, истакнут је знак забране пушења | ( да-2 | ( не-0 |
| Истакнути знак забране пушења одговара по облику и садржају прописаном | ( да-2 | ( не-0 |
| У току инспекцијског надзора, непосредним, личним увидом, у прегледаном простору, инспектор није затекао лица са упаљеном цигаретом. | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство упаљене цигарете | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једне или више пепељара. | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство једног или више опушака | ( да-2 | ( не-0 |
| Инспектор није уочио присуство дуванског дима | ( да-2 | ( не-0 |

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'':   180   (100%)

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ДЕЛА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Део контролне листе-број бодова за одговор ''да'':         (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':             (      %)

| Р.бр. | Степен ризика | Број бодова у надзору у % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                        САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

____________________                                                                __________________________

Шифра: КЛ-026-01/10

Датум: 23.12.2022.године